## Energía renovable
Variable/parámetro/dato |  | Unidades | Fuente del dato | Periodicidad | Frecuencia de calibración | Valor(es) monitoreado(s)
Cm,ZNI,t | Consumo de combustible m empleado para la generación de electricidad en cada una de las centrales de la ZNI en el período t. | Unidades de masa o volumen, según corresponda. | El dato debe tener como origen la organización que gestiona la red eléctrica o la autoridad competente en la materia de energía. | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt.
EBM,t | Emisiones del PMCC provenientes del uso de biomasa en el período t. | tCO2e/t | Para el cálculo de estas emisiones, se deberá atender lo señalado en el numeral 5.6 del documento ACM0002 del MDL, o aquel que lo modifique o actualice. | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt para que sean comparables.
EFC,t | Emisiones del PMCC por consumo de combustibles fósiles (en ciertos casos las plantas geotérmicas y termosolares queman combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica) en el período t. | tCO2e/t | Registros de los consumos del área operacional de la central de generación donde se desarrolla el PMCC y los factores de emisión del Inventario Nacional de GEI. | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt para que sean comparables.
EGT,t | Emisiones del PMCC provenientes de las operaciones de las centrales geotérmicas y termosolares que queman combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica en el período t. | tCO2e/t | Para el cálculo de estas emisiones, se deberá atender lo señalado en el numeral 5.4.2 del documento ACM0002 del MDL, o aquel que lo modifique o actualice. | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt para que sean comparables.
EHE,t | Emisiones del PMCC provenientes de los embalses de centrales hidroeléctricas en el período t. | tCO2e/t | Para el cálculo de estas emisiones, se deberá atender lo señalado en el numeral 5.4.3 del documento ACM0002 del MDL, o aquel que lo modifique o actualice. | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt para que sean comparables.
Elad,t | Electricidad neta producida por las unidades de la central de generación eléctrica que han sido adicionadas y suministran a la red conectada (ya sea SIN o ZNI) en el período t. | MWh/t | Medidores ubicados en los puntos de medición de las nuevas unidades de generación adicionadas a la central de generación de electricidad ya existente. | Medición continúa con registro al menos cada hora. | Misma que la del parámetro Elp,t.
Elp,t | Electricidad neta producida y suministrada por la central de generación eléctrica a la red conectada (ya sea SIN o ZNI) en el período t. | MWh/t | Medidores ubicados en el punto de entrega a la red nacional, local o instalaciones receptoras. | Medición continúa con registro al menos cada hora. | Se deben seguir los lineamientos contractuales o recomendaciones del fabricante, de acuerdo con los estándares descritos para cada tipo de medidor. En ausencia de estas referencias, la frecuencia de calibración deberá ser al menos una vez cada cuatro años.
ElR,t | Electricidad neta suministrada a la red por la planta de electricidad en el período t, incluida aquella proveniente de la implementación del PMCC. | MWh/t | Medidores ubicados en el punto de entrega a la red conectada (ya sea local o interconectada) o instalaciones receptoras. | Medición continúa con registro de al menos cada hora. | Misma que la del parámetro Elp,t.
ElZNI,t | Energía eléctrica generada en la ZNI en el período t. | MWh/t | El dato debe tener como origen la organización que gestiona la red eléctrica o la autoridad competente en la materia de energía (si se encuentra disponible). | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt.
F | Fugas del PMCC asociadas al uso de biomasa en el período t. | tCO2e/t | Para el cálculo de estas emisiones, utilice la última versión de la herramienta metodológica 16 del MDL: Project and leakage emissions from biomass. | Puede ser monitoreada con una regularidad mayor, pero en la ecuación debe ser reportada en las mismas unidades temporales de EEdt para que sean comparables.
FECm,ZNI | Factor de emisión de CO2 de cada combustible fósil m con el que se genera electricidad en la ZNI y que es desplazada por la actividad del PMCC. | tCO2/tC o tCO2/m3C | El dato debe ser el mismo que sea usado para el inventario nacional de GEI. | No es aplicable.
FEmix eléc,t | Factor de emisión de CO2 de la red interconectada para la electricidad que está siendo desplazada por la producida por el PMCC en el período t. | tCO2/MWh | Para calcular el factor de emisión eléctrico del SIN en el año t, utilice la última versión de la herramienta metodológica 07 del MDL: Tool to calculate the emission factor for an electricity system. Para ello se deberá contar con la información de generación y consumo de combustible generada por el SIN en el año correspondiente. | Igual que la de EEdt.
De ser necesario, use filas o columnas adicionales para cada variable.